План работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома по адресу:   ул. Саянская, д. 3, корп. 2     на 2012 г.

| Наименование работ | Период | Основание | Виды работ | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение заявок жителей в счет платы за техническое обслуживание | По мере поступле- ния | ЖНМ- 96-01/5 | В соответствии с заявками жителей на ОДС |  |  |
| Подготовка МКД к эксплуатации в весенне-летний период | Март- май | ЖНМ- 96-01/4 | 1.Проведение планового технического осмотра конструктивных элементов и помещений общего пользования МКД. 2.Устранение выявленных неисправностей: - приведение в порядок помещения подвала - мытье цоколя - ремонт, окраска входных дверей - установка оконного стекла - очистка кровли от мусора -ремонт мест примыкания покрытий к различным конструктивным элементам, санитарно-техническому оборудованию, выступающим над кровлей (парапеты, трубы, вентиляционные и лифтовые шахты и др.), а также к водоприемным воронкам внутреннего водостока | м2 м2 шт. м2 м2 м2 кровли | Оформле-ние «Журнала регистра-ции результа-тов осмотра» 1571,2 277,7 3 по необходим 1824 1824 |
| Наладка инженерного оборудования общего имущества МКД | Март | ЖНМ-96-01/2 | 1. Наладка и ремонт электрооборудования общего имущества МКД: - ремонт (наладка) в э/щитках автоматов АЕ-25, АЕ-16 и отдельными местами электропроводки; - ремонт светильников с заменой ламп на энергосберегающие; - ремонт освещения подвала (светильники) -наладка и ремонт ВРУ | кв. холлы квартирные, лифто- вые шт. шт. | 215 24 1 |
|  | Март |  | 2. Наладка и ремонт инженерного оборудования общего имущества МКД: -ремонт (наладка) запорной арматуры в техническом шкафу квартир -проверка сантехоборудования в квартирах на утечки и переоборудование -контрольное снятие показаний КПУ | кв. кв. кв. | 215 215 215 |
| Лифты и лифтовое оборудование | Постоян- но | Регламент | Обеспечение работоспособности элементов и частей элементов лифтового оборудования в соответствии с утвержденным регламентом. | шт. | 6 |
| Подготовка МКД к эксплуатации в осенне-зимний период согласно ЖНМ-96-01/4. |
| Конструктивные элементы и помещения общего пользования МКД. | Июнь | ЖНМ-96-01/5 | 1.Проведение планового технического осмотра конструктивных элементов и помещений общего пользования МКД. 2.Устранение выявленных неисправностей. | Оформление «Журнала регистрации результатов осмотра» |
| Внутридомовая система холодного водоснабжения, в т. ч. система противопожарного водопровода | Июнь | ЖНМ-96-01/5 | 1.Ремонт и замена: - отдельных участков трубопроводов; - запорной арматуры. 2.Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов. 3.Гидравлическое испытание системы после выполнения ремонтных работ | м шт. м систем | Согласно «Журналу регистра- ции результа- тов осмотра» 1 |
| Внутридомовая система горячего водоснабжения | Июнь | ЖНМ-96-01/5 | 1.Ремонт и замена: - отдельных участков трубопроводов; - запорной арматуры. 2.Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов. 3.Гидравлическое испытание системы после выполнения ремонтных работ | м шт. м систем | Согласно «Журналу регистра- ции результа- тов осмотра» 1 |
| Внутридомовая система центрального отопления | Июнь |  | 1.Проверка переключения внутреннего водостока на зимний режим работы. 2.Ремонт и замена: - отдельных участков трубопроводов; - запорной арматуры. 3.Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов. 4.Очистка и частичный ремонт воздухосборника и поддона с последующей окраской и восстановлением разрушенной теплоизоляции. 5.Ремонт, замена и поверка - укомплектования теплового ввода контрольно-измерительными приборами - укомплектования тепловых узлов контрольно-измерительными приборами | шт. м шт. м шт. шт. шт. шт. | Согласно «Журналу регистра- ции результа- тов осмотра» 4 18 моном. 18 термом. |
|  |  |  | 6.Ремонт теплового узла: - прочистка гильз - прочистка грязевика - установка кожухов - окраска тепловых узлов 7.Гидравлическое испытание системы после выполнения ремонтных работ | шт. шт. шт. шт. систе- ма | 12 12 6 1 |
| Текущий ремонт и содержание общего имущества МКД | Подгото-вка МКД к сезонной эксплуа-тации, Постоян-но - текущий ремонт общего имущест-ва МКД | ЖНМ- 96-01/5 ЖНМ- 96-01/1 ЖНМ- 96-01/2 ЖНМ- 98-01/09 ЖНМ- 98-01/10 | -очистка и окраска трубопровода канализации. -заделка на зимний период вентиляционных продухов в подвальном помещении (в шахматном порядке); -герметизация мест пересечений трубопроводов с фундаментом здания; -заделка трещин в местах примыкания отмостки к стене здания; -ремонт и устройство новых переходных мостов в чердачных и в подвальных помещениях через инженерные коммуникации - ремонт чердачных дверей и люков, их утепление, установка и ремонт запирающих устройств -смена, восстановление отдельных элементов -замена неисправных уплотняющих прокладок, замена и установка недостающих дверных и оконных приборов -утепление входных дверей и дверей в местах общего пользования - восстановление остекления - установка доводчиков и пружин - восстановление герметичности ствола мусоропровода - ремонт и замена отдельных участков трубопровода и фасонных частей канализации в чердачных и в подвальных помещениях - выполнение работ по обращениям жителей - непредвиденные работ | м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м2 шт. м м шт. | 60 18 4 12 18 12 Согласно «Журналу регистра- ции результа- тов осмотра» Согласно «Журналу регистра- ции результа- тов осмотра» Согласно «Журналу регистра- ции результа- тов осмотра» |
|  |  |  | - Укрепление, замена парапетов, стальных решеток ограждения, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания, ремонт оголовков вентиляционных шахт, канализационных стояков и др. выступающих металлических частей на крыше с их покраской -герметизация межпанельных швов - утепление промерзающих мест -ремонт узлов системы внутреннего водоотвода, обеспечивающих бесперебойный отвод с крыши дождевых и талых вод | м шт. м м2 м шт. | Согласно «Журналу регистра- ции результа- тов осмотра» По обращениям жителей Согласно «Журналу регистра- ции результа- тов осмотра» |
| Работы по уборке лестничных клеток жилых домов | Постоян- но | ЖНМ- 96-01/7 | 1.Влажное подметание пола кабины лифта, лестничных площадок, маршей нижних 2-х этажей. 2.Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов. 3.Вывоз твердых бытовых отходов. 4.Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2 этажа. 5.Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. 6.Мытьё лестничных площадок и маршей. | ежедневно ежедневно ежедневно 1 раз в неделю 2 раза в месяц 1 раз в месяц |

Генеральный директор ОАО «РЭУ-40 района «Ивановское»                                            И.В.Белокурова